附件3：

| 编号 | 仪器所属专业组 | 仪器设备编号 | 仪器设备名称 | 仪器型号 | 生产厂家 | 维保工程师 资质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临检室 | LJ-YQ-1 | 全自动尿液流水线 | UF5000&UC3500 | 希森美康 | 取得厂家培训证书 |
| 2 | 临检室 | LJ-YQ-2 | 阴道自动检测仪 | BPR-2014A | 硕世 | 厂家，且有资质的工程师 |
| 3 | 临检室 | LJ-YQ-3 | 全自动粪便检测仪 | FA-280 | 沃文特 | 取得厂家培训证书 |
| 4 | 临检室 | LJ-YQ-4 | 自动血沉压积测试仪 | ZC-100 | 北京众驰伟业 | 取得厂家培训证书 |
| 5 | 临检室 | LJ-YQ-5 | 特定蛋白分析仪 | PA-990pro | 普门 | 取得厂家培训证书 |
| 6 | 临检室 | LJ-YQ-6 | 全自动血液分析仪 | XN-10（B4） | 希森美康 | 取得厂家培训证书 |
| 7 | 临检室 | LJ-YQ-7 | 全自动血液流水线 | (A1+B4+SP10+RU20) | 希森美康 | 取得厂家培训证书 |
| 8 | 临检室 | LJ-YQ-8 | 全自动血栓弹力仪 | HaemaTA | 麦科田 | 厂家，且有资质的工程师 |
| 9 | 临检室 | LJ-YQ-9 | 电化学发光仪 | e411 | 罗氏 | 取得厂家培训证书 |
| 10 | 临检室 | LJ-YQ-10 | 全自动凝血分析仪 | CS-5100 | 希森美康 | 取得厂家培训证书 |
| 11 | 临检室 | LJ-YQ-11 | 全自动干式生化分析仪 | Vitors4600 | 强生 | 取得厂家培训证书 |
| 12 | 临检室 | LJ-YQ-12 | 血气分析仪 | GEM5000 | 沃芬 | 厂家，且有资质的工程师 |
| 13 | 临检室 | LJ-YQ-13 | 全自动化学发光分析仪 | Cobas600 e602 | 罗氏 | 取得厂家培训证书 |
| 14 | 临检室 | LJ-YQ-14 | 全自动凝血分析仪 | CS-5100 | 希森美康 | 取得厂家培训证书 |
| 15 | 微生物室 | WSW-YQ-1 | 全自动细菌分枝杆菌培养监测系统 | Bact/ALERT3D120 | 梅里埃 | 取得厂家培训证书 |
| 16 | 微生物室 | WSW-YQ-2 | 全自动细菌分枝杆菌培养监测系统 | BacT/ALERT3D240 | 梅里埃 | 取得厂家培训证书 |
| 17 | 微生物室 | WSW-YQ-3 | 全自动细菌鉴定仪 | VITEK 2 Compact | 梅里埃 | 取得厂家培训证书 |
| 18 | 微生物室 | WSW-YQ-4 | 全自动微生物质谱检测系统 | EXS 2600 | 重庆中元 | 厂家，且有资质的工程师 |
| 19 | 微生物室 | WSW-YQ-7 | 全自动细菌鉴定仪 | VITEK 2 Compact | 梅里埃 | 取得厂家培训证书 |
| 20 | 微生物室 | WSW-YQ-131 | 比浊仪 | VITEK DENSICHEK Display Base | 梅里埃 | 取得厂家培训证书 |
| 21 | 生化室 | SH-YQ-1 | Roche Cobas 8000模块化分析仪（医用离心机） | Roche Cobas-p471 | 罗氏 | 厂家，且有资质的工程师 |
| 22 | 生化室 | SH-YQ-2 | Roche Cobas 8000模块化分析仪（分杯处理系统） | Roche Cobas-p612 | 罗氏 | 厂家，且有资质的工程师 |
| 23 | 生化室 | SH-YQ-3 | Roche Cobas 8000模块化分析仪（电解质模块） | Roche Cobas 8000 -ISE | 罗氏 | 厂家，且有资质的工程师 |
| 24 | 生化室 | SH-YQ-4 | Roche Cobas 8000模块化分析仪（全自动生化分析仪模块） | Roche Cobas 8000 -c702 | 罗氏 | 厂家，且有资质的工程师 |
| 25 | 生化室 | SH-YQ-5 | Roche Cobas 8000模块化分析仪（全自动免疫分析仪模块） | Roche Cobas 8000-e602 | 罗氏 | 厂家，且有资质的工程师 |
| 26 | 生化室 | SH-YQ-6 | Roche Cobas 8000模块化分析仪（全自动免疫分析仪模块） | Roche Cobas 8000-e602 | 罗氏 | 厂家，且有资质的工程师 |
| 27 | 生化室 | SH-YQ-7 | Roche Cobas 8000 | Roche Cobas 8000 | 罗氏 | 厂家，且有资质的工程师 |
| 28 | 生化室 | SH-YQ-8 | 全自动血液流变测试仪 | SA-9000 | 赛科希德 | 厂家，且有资质的工程师 |
| 29 | 免疫室 | MY-YQ-2 | 时间分辨荧光分析仪 | EasyCuta | 苏州新波 | 厂家，且有资质的工程师 |
| 30 | 免疫室 | MY-YQ-3 | 化学发光测定仪 | iFlash 3000-C | 深圳亚辉龙 | 有培训证书 |
| 31 | 免疫室 | MY-YQ-4 | 免疫印迹仪 | EUROBlotMaster II | 杭州欧蒙 | 厂家，且有资质的工程师 |
| 32 | 免疫室 | MY-YQ-7 | 流水线式全自动酶联免疫工作站 | ADC ELISA 1100 | 烟台艾德康 | 厂家，且有资质的工程师 |
| 33 | 免疫室 | MY-YQ-104 | 洗板机 | PW-960 | 深圳汇松 | 厂家，且有资质的工程师 |
| 34 | 基因扩增室 | PCR-YQ-1 | 荧光定量PCR扩增仪 | AGS4800 | 杭州安誉 | 厂家，且有资质的工程师 |
| 35 | 基因扩增室 | PCR-YQ-2 | 荧光定量PCR扩增仪 | AGS4800 | 杭州安誉 | 厂家，且有资质的工程师 |
| 36 | 基因扩增室 | PCR-YQ-3 | 荧光定量PCR扩增仪 | FQD-96A | 杭州博日 | 厂家，且有资质的工程师 |
| 37 | 基因扩增室 | PCR-YQ-4 | 荧光定量PCR扩增仪 | SLAN-96P | 上海宏石 | 厂家，且有资质的工程师 |
| 38 | 基因扩增室 | PCR-YQ-5 | 荧光定量PCR扩增仪 | SLAN-96P | 上海宏石 | 厂家，且有资质的工程师 |
| 39 | 基因扩增室 | PCR-YQ-6 | 核酸提取仪 | Natch96B | 圣湘 | 有培训记录 |
| 40 | 基因扩增室 | PCR-YQ-7 | 核酸提取仪 | EXM6000 | 重庆中元 | 厂家，且有资质的工程师 |
| 41 | 基因扩增室 | PCR-YQ-8 | 核酸提取仪 | NPA-96T | 杭州博日 | 厂家，且有资质的工程师 |
| 42 | 基因扩增室 | PCR-YQ-9 | 核酸提取仪 | NPA-96 | 杭州博日 | 厂家，且有资质的工程师 |
| 43 | 输血科 | SHK-YQ-1 | 全自动血型仪 | Auto Vue Innova | 奥森多 | 有培训证书 |
| 44 | 输血科 | SHK-YQ-2 | 半自动血型仪 | workstaion | 奥森多 | 有培训证书 |

辅助设备：

| 编号 | 仪器所属专业组 | 仪器设备 编号 | 仪器设备名称 | 仪器型号 | 生产厂家 | 维保工程师资质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 临检室 | LJ-YQ-101 | 医用离心机 | L530 | 湖南湘仪 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 46 | 临检室 | LJ-YQ-103 | 恒温箱 | 303A-O型 | 北京永光明 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 47 | 临检室 | LJ-YQ-106 | 正置生物显微镜 | UB203i | 重庆澳浦光 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 48 | 临检室 | LJ-YQ-107 | OLYMPUS显微镜 | CX22LEDRFS1 | 奥林巴斯 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 49 | 临检室 | LJ-YQ-108 | OLYMPUS显微镜 | CX23LEDRFS1C | 奥林巴斯 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 50 | 临检室 | LJ-YQ-109 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9011A | 上海精宏 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 51 | 临检室 | LJ-YQ-114 | 低速台式离心机 | L550 | 湖南湘仪 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 52 | 微生物室 | WSW-YQ-105 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡB2-X | 鑫贝西 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 53 | 微生物室 | WSW-YQ-106 | 生物安全柜 | BSC-1600 Ⅱ A2 | 上净 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 54 | 微生物室 | WSW-YQ-107 | 二氧化碳培养箱 | HF-160W | 上海力申 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 55 | 微生物室 | WSW-YQ-108 | 二氧化碳培养箱 | QP-160 | 鑫贝西 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 56 | 微生物室 | WSW-YQ-109 | 隔水式恒温培养箱 | 9050 | 上海精宏 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 57 | 微生物室 | WSW-YQ-110 | 隔水式恒温培养箱 | GHP-9270 | 上海一恒 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 58 | 微生物室 | WSW-YQ-111 | 台式培养箱 | 303-O型 | 北京永光明 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 59 | 微生物室 | WSW-YQ-112 | 离心机 | D2012 PLUS | 重庆中元 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 60 | 微生物室 | WSW-YQ-122 | 医用离心机 | BY-150C型 | 北京白洋 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 61 | 微生物室 | WSW-YQ-123 | 鼓风干燥箱 | DHG-9055A | 上海一恒 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 62 | 微生物室 | WSW-YQ-134 | 细胞离心机涂片机 | Cytoprep-1 | 长沙英泰 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 63 | 微生物室 | WSW-YQ-301 | OLYMPUS显微镜 | CX22LEDRFS1 | 奥林巴斯 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 64 | 微生物室 | WSW-YQ-125 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B10011 | 山东博科 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 65 | 生化室 | SH-YQ-102 | 电导率仪 | DDS-307A/DJS-0.01VT | 雷磁 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 66 | 生化室 | SH-YQ-10 | 纯水机 | TCHS-10RO/150F | 杭州天创 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 67 | 生化室 | SH-YQ-11 | 纯水机 | TCHS-10RO/100F | 杭州天创 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 68 | 免疫室 | MY-YQ-6 | 酶标仪 | KHB ST-360 | 上海科华 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 69 | 免疫室 | MY-YQ-102 | 医用离心机 | TD5B | 长沙英泰 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 70 | 免疫室 | MY-YQ-103 | 梅毒旋转振荡器 | XK96-6/8 | 江苏新康 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 71 | 免疫室 | MY-YQ-104 | 洗板机 | PW-960 | 深圳汇松 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 72 | 免疫室 | MY-YQ-105 | 恒温箱 | DHP-500 | 北京永光明 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 73 | 免疫室 | MY-YQ-106 | 恒温箱 | DHP-360 | 北京永光明 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 74 | 免疫室 | MY-YQ-301 | 涡旋振荡器 | XW-80A | 上海医大 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 75 | 免疫室 | MY-YQ-302 | 振荡器 | JK-201A | 江苏康健 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 76 | 免疫室 | MY-YQ-303 | 血液混匀器 | KJMR-IIA | 江苏天翎 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 77 | 免疫室 | MY-YQ-309 | 迷你离心机 | Mini-7 | 长沙英泰 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 78 | 免疫室 | MY-YQ-5 | 荧光显微镜 | BX-51 | 奥林巴斯 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 79 | 基因扩增室 | PCR-YQ-101 | A2级生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 鑫贝西 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 80 | 基因扩增室 | PCR-YQ-102 | A2级生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 鑫贝西 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 81 | 基因扩增室 | PCR-YQ-103 | 超净工作台 | BBS-DDC | 鑫贝西 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 82 | 基因扩增室 | PCR-YQ-104 | 高速离心机 | Centrifuge5424R | 德国艾本德 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 83 | 基因扩增室 | PCR-YQ-117 | A2级生物安全柜 | BSC-1600 II A2 | 上净 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 84 | 基因扩增室 | PCR-YQ-105 | 全自动内循环高压锅灭菌器 | BKQ-B100 | 山东博科 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 85 | 基因扩增室 | PCR-YQ-106 | 医用离心机 | BY-Q16 | 北京白洋 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 86 | 基因扩增室 | WSW-YQ-124 | 全自动内循环高压锅灭菌器 | BKQ-B100 | 山东博科 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 87 | 基因扩增室 | WSW-YQ-124 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | GI80DP | 厦门致微 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 88 | 基因扩增室 | PCR-YQ-116 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | GI80DP | 厦门致微 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 89 | 基因扩增室 | PCR-YQ-117 | A2级生物安全柜 | BSC-1600IIA2 | 上海上净 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 90 | 基因扩增室 | PCR-YQ-301 | 瞬时离心机 | LX-400 | 其林贝尔 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 91 | 基因扩增室 | PCR-YQ-302 | 瞬时离心机 | LX-400 | 其林贝尔 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 92 | 基因扩增室 | PCR-YQ-303 | 涡旋振荡器 | MX-S | 大龙 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 93 | 输血科 | SHK-YQ-101 | 冰冻血浆解冻仪 | YCJD-6T-G | 研创 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 94 | 输血科 | SHK-YQ-102 | 血小板保存箱 | SJW-IA | 三江 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 95 | 输血科 | SHK-YQ-103 | 医用离心机 | L550 | 湘仪 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 96 | 检验科 | / | Ups不间断电源 | / | / | 电工证 |
| 97 | 基因扩增室 | PCR-YQ-314 | UPS电源 | H3KL | 中和全盛 | 电工证 |
| 98 | 基因扩增室 | PCR-YQ-315 | UPS电源 | K3CS | 中和全盛 | 电工证 |
| 99 | 基因扩增室 | PCR-YQ-316 | UPS电源 | 3KVA | 珠海山特 | 电工证 |
| 100 | 输血科 | SHK-YQ-301 | 血液保存箱 | MBR-506DH | 松下 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 101 | 输血科 | SHK-YQ-302 | 医用低温保存箱 | DW-252L262 | 海尔 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 102 | 输血科 | SHK-YQ-303 | 医用冷藏箱 | HC-51219L | 容声 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 103 | 临检室 | LJ-YQ-301 | 立式冰箱 | BCD-560WEC | 美菱 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 104 | 临检室 | LJ-YQ-302 | 立式冰箱 | BCD-555WKM | 美的 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 105 | 临检室 | LJ-YQ-303 | 立式冰箱 | SC-316 | 海尔 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 106 | 临检室 | LJ-YQ-304 | 立式冰箱 | SC-316 | 海尔 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 107 | 临检室 | LJ-YQ-305 | 立式冰箱 | SC-276 | 海尔 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 108 | 临检室 | LJ-YQ-306 | 卧式冷藏冷冻柜 | BC/BD-272SE | 海尔 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 109 | 临检室 | LJ-YQ-307 | 医用冷藏箱 | YC-1006 | 澳柯玛 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 110 | 微生物室 | WSW-YQ-302 | 普通冰箱 | 安淇尔BD/BC-660 | 安琪尔 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 111 | 微生物室 | WSW-YQ-304 | 普通冰箱 | 海尔BCD-539WF | 海尔 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 112 | 微生物室 | WSW-YQ-305 | 普通冰箱 | 海尔SC-316 | 海尔 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 113 | 微生物室 | WSW-YQ-306 | 医用冷藏冷冻箱 | 美的MCD-40L506 | 美的 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 114 | 免疫室 | MY-YQ-304 | 立式冰箱 | BD/BC660 | 安淇尔 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 115 | 免疫室 | MY-YQ-305 | 立式冰箱 | BD/BC660 | 安淇尔 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 116 | 免疫室 | MY-YQ-306 | 普通冰箱 | BCD-187KA1DE | 广东容声 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 117 | 免疫室 | MY-YQ-307 | 卧式冰柜 | BC/BD-263H | 河南新飞 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 118 | 免疫室 | MY-YQ-308 | 冰箱展示柜 | SC-278 | 海尔 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 119 | 免疫室 | MY-YQ-310 | 普通冰箱 | 新飞BCD-560WK | 新飞 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 120 | 免疫室 | MY-YQ-311 | 医用冷藏箱 | YC-1006 | 澳柯玛 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 121 | 基因扩增室 | PCR-YQ-306 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-290 | 海尔 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 122 | 基因扩增室 | PCR-YQ-307 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-290 | 海尔 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |
| 123 | 基因扩增室 | PCR-YQ-313 | 医用冷藏冷冻箱 | YCD-FL519 | 中科美菱 | 云南省认证的中、高级职称的工程师 |