附件5  中央监护系统方案

方案一：1拖12,6台心电监护仪，6台遥测监护仪（含血氧饱和、血压监测），1套中央工作站，2块80寸中央大屏；

方案二：1拖24,12台心电监护仪，12台遥测监护仪（含血氧饱和监测），1套中央工作站，2块70寸中央大屏，全套需求跨楼层使用；

方案三：1拖12,8台心电监护仪，4台遥测监护仪（含血氧饱和、血压监测），1套中央工作站，2块70寸中央大屏；

方案四：1拖12,6台心电监护仪，6台遥测监护仪（含血压监测），1台转运监护仪，1套中央工作站，1块80寸中央大屏、1块50寸中央大屏；

注：请写明质保是否含导联线和电池等易损件，并对质保后易损件更换价格进行报价